## Slide 1
Wind Power Generation

## Slide 2: 목차
풍력발전의 개념과 원리
1
풍력발전 시스템의 분류
2
시도별 풍력 에너지 생산량
3
풍력 발전의 원리 및 구성
4

## Slide 3: 1.풍력발전의 개념과 원리
Wind power generation
  A method of generating electricity using wind energy
  Principle of converting mechanical energy generated by rotating blades into electrical energy through the generator
풍력발전
  바람의 힘을 사용하여 전기를 생산하는 시스템으로 풍차의 원리를 이용하는 경쟁력 있는 재생에너지 발전 방식

## Slide 4: 2. 풍력발전 시스템의 분류
회전축
특징
수평축
수직축
회전축이 바람이 불어오는 방향인 지면과 평행하게 설치 | 구조가 간단하고 설치가 용이하나 바람의 영향을 받음
회전축이 바람이 불어오는 방향인 지면과 수직으로 설치 | 바람의 방향에 관계가 없으나 소재가 비싸고 효율이 떨어짐

## Slide 5: 3. 시도별 풍력 에너지 생산량
Chart: 풍력 에너지 생산량(단위:MWh)
| 강원 | 전북 | 전남 | 경북 | 제주
사업용 | 780223 | 131169 | 573109 | 943247 | 576396
자가용 | 2031 | 36 | 3120 | 777 | 1663
편차가
매우 큼

## Slide 6: 4. 풍력발전의 원리 및 구성
풍력발전의 원리
풍력발전 시스템의 분류
육상풍력
해상풍력(고정식)
해상풍력(부유식)
블레이드
증속기
발전기
변전소 및 수용가
설치사례
영덕
제주탐라
구조 및 구성
블레이드
타워
허브
증속기
발전기
회전축
요잉시스템
피치시스템
주축